Załącznik nr 4 do formularza oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	L.p.
	Parametr / Warunek
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

opisać

	Czujnik do pomiaru rzutu serca Flo Trac

	1.
	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca
	Tak
	


	2.
	Długość linii 152 cm
	Tak
	

	3.
	Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia
	Tak
	

	4.
	Połączenia gniazd ciśnienia - bezpinowe
	Tak
	

	5.
	Brak konieczności kalibracji czujnika
	Tak
	

	6.
	Częstotliwość własna czujnika ˃ 200 Hz
	Tak
	

	7.
	Szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz.
	Tak
	

	8.
	Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy)
	Tak
	

	9.
	Oświadczenie producenta lub dystrybutora monitora Vigileo firmy Edwards Lifesciences o pełnej kompatybilności oferowanego zestawu z monitorem Vigileo
	Tak
	Zał. Nr ………

	10.
	Szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się systemu 
	Tak
	

	11.
	Prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika
	Tak
	

	12.
	Mechanizm płuczący zintegrowany na stałe z przetwornikiem
	Tak
	

	13.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	


UWAGA:

Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” (w przypadku parametrów wymaganych) spowoduje odrzucenie oferty, 
o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 
__________________ dnia __. __.2016r.                                

 .............................................









podpis i pieczątka imienna osoby 

         upoważnionej do reprezentowania firmy
