                                           DZP.262.54.2018
Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów wymaganych procesorów dźwięku systemu implantu ślimakowego
 

	Lp
	Parametr / Warunek
	Parametr wymagany
(warunek konieczny)
	Parametr

oferowany 

	1 
	Procesor dźwięku kompatybilny z wszczepialną częścią systemu implantu ślimakowego Advanced Bionics HIRes90K
	tak
	

	2
	Procesor dźwięku kompatybilny z wszczepialną częścią systemu implantu ślimakowego Advanced Bionics HiFocus
	tak
	

	3 
	Procesor dźwięku z zastosowaną technologią słyszenia obuusznego
	tak
	

	4
	Procesor dźwięku z możliwością bezprzewodowego przekazywania sygnału do drugiego procesora (u pacjentów implantowanych bilateralnie)
	tak
	

	5
	Zauszny procesor dźwięku wyposażony w dwa mikrofony
	tak
	

	6
	Procesor dźwięku automatycznie dopasowujący parametry pracy do warunków akustycznych otoczenia
	tak
	

	7
	Klasa wodoszczelności procesora dźwięku minimum IP 57
	tak
	

	8 
	Gwarancja na procesor dźwięku implantu ślimakowego min. 3 lata
	tak
	

	9
	Dostarczenie w pakiecie wraz z pierwszą dostawą: 2 kabli i 2 cewek do procesora dźwięku jako zestaw testowy, 5 dodatkowych magnesów do cewki nadawczej procesora dźwięku, zestaw do czyszczenia pin’ów
	tak
	

	10
	Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu
	tak
	

	11
	Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu implantu ślimakowego (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne)
	tak
	


UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia. 

· Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „nie” będzie rozumiane jako niespełnienie parametrów

· Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
                                                                                                                                            ……………….…………………..
                                                                                                                                                                                                   podpis i pieczątka imienna osoby  
                                                                                                                                                                                                      upoważnionej do reprezentowania firmy

3

