DZP.262.54.2018
Załącznik nr 4 do Formularza oferty  
Zestawienie parametrów technicznych implantów procesorów dźwięku systemu implantu ślimakowego poddawanych ocenie
	Lp
	Oceniany parametr techniczny
	Dodatkowe informacje na temat parametru podlegającego ocenie
	Parametr techniczny (ocena punktowa)
	Dodatkowe uwagi
	Oferowany parametr

	1 
	Liczba programów możliwych do zapisania w procesorze dźwięku
	1 program
2-3 programy
> 3 programów
	1 pkt 
3 pkt 
5 pkt
	
	

	2
	Możliwość zastosowania różnych strategii kodowania dźwięku
	1 strategia
2-3 strategie
> 3 strategie
	1 pkt 
3 pkt 
5 pkt
	
	

	3
	Możliwość zastosowania cewki telefonicznej w procesorze dźwięku
	Nie
Tak
	0 pkt
2 pkt
	proszę podać w opisie czy cewka telefoniczna jest integralną częścią procesora dźwięku czy w formie nakładki
	

	4
	Możliwość bezpośredniego podłączenia (bez dodatkowych łączników) systemów wspomagających rozumienie mowy (FM lub Roger) do procesora dźwięku
	Nie
Tak
	0 pkt 
2 pkt
	
	

	5
	Procesor dźwięku z możliwością zasilania przez ogólnie dostępne baterie do zasilania aparatów słuchowych
	Nie
Tak
	0 pkt 
2 pkt
	
	

	6
	Możliwość zasilania za pomocą systemu akumulatorowego
	Nie
Tak
	0 pkt 
2 pkt
	
	


Uwaga: 

W przypadku braku wpisu w kolumnie „Oferowany parametr” pozycja zostanie oceniona na „0” punktów.
                                                                                                                                  ……………….…………………..
                                                                                                                                                                                                   podpis i pieczątka imienna osoby  
                                                                                                                                                                                                      upoważnionej do reprezentowania firmy
PAGE  

