                                           DZP.262.59.2018
Załącznik  Nr 2  do Formularza Oferty

OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1   Obłożenia do kraniotomii
	L.p.
	Parametr / Warunek
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

(opisać)

	1.
	Obłożenie do kraniotomii sterylne, serweta główna wykonana z trójwarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny typu SMS o gramaturze min 51 g/m²; rozmiar 200 – 406 cm (+/- 5 cm), posiadającą otwór 20 x 25 cm wypełniony folią chirurgiczną, zabezpieczony wokół absorpcyjnym materiałem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego, charakteryzującego się bardzo wysoką chłonnością o gramaturze min 106 g/m² i nieprzemakalnością pow. 450 cm H2O. Dodatkowa warstwa chłonna tworzy wyprofilowany kołnierz odprowadzający płyny z pola operacyjnego do worka. Serweta dodatkowo posiada taśmę klejącą w odcinku piersiowym umożliwiającą stabilizację pacjenta. Długość worka 60 cm (+/- 5 cm) z możliwością odprowadzenia płynów. Worek musi posiadać sztywnik na zewnętrznym brzegu. 
	TAK
	

	
	Wielkość zabezpieczenia absorpcyjnego:
	
	

	2.
	Folia chirurgiczna przezierna o grubości 0,025 m i przepuszczalności 1500 g/m²/24 h. 

Folia chirurgiczna i wszystkie elementy obłożenia wyposażone w taśmy klejące muszą charakteryzować się wysokim stopniem adhezyjności i wytrzymać bez odklejania się min 6 

godzinną operację.
	TAK
	

	3.
	Cztery serwety wykonane z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 65 g/m² i nieprzemakalności min 900 cm H2O i wymiarach 50x60 cm do I etapu obłożenia pola operacyjnego

z taśmą klejącą szerokość 5 cm na dłuższym boku serwety, tj. długości 60 cm.
	TAK
	

	4.
	Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki  o wymiarach 80 x 140-150 cm pokryta z jednej strony (górnej) materiałem chłonnym wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o min gramaturze 60 g/m² z przylepcem w części centralnej.
	TAK
	

	5.
	Jednokomorowa kieszeń przylepna 26 x 25-28 cm z taśmą klejącą oraz dwukomorowa kieszeń przylepna 2x13x25-28 wykonane z grubej folii takiej jak worek odprowadzający płyny

z pola operacyjnego.
	TAK
	

	6.
	1x pojemnik plastikowy 250 ml (9,2x5,3cm), z podziałką, niebieski.
	
	

	7.
	3x tupfer z gazy 47x40cm do dezynfekcji umieszczony w pojemniku plastikowym 250ml z podziałką (zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego).
	
	

	8.
	Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze min 150x200 cm, min 54 g/m², z laminatu, która służy, jako owinięcie zestawu z przylepcem w części centralnej.
	TAK
	


UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy
3

