Znak sprawy: DZP.262.173.2018                                                               Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                               
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
	 l.p.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 

(wypełnić lub wpisać  tak)

	1
	Pojemność baterii: 6,3 Ah
	tak
	

	2
	Amplituda od 0 do 10,5 V z przyrostem 0,05 V lub 0,1 V
	tak
	

	3
	Czas trwania impulsu od 60 do 450 µs
	tak
	

	4
	Częstotliwość od 2 do 130 Hz (przyrost 1 Hz dla wartości do 10 Hz, przyrost 5 Hz dla wartości od 10 Hz do 130 Hz) 
	tak
	


· UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

· Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów 
· Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
………………………..............................................



                                                                                                                                            podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

