## Przedmiar
Rodos 7.0.13.1 [6043]
Przedmiar robót
BUDYNEK KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
DACH
1 | KNR 2-02 1604/02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m | m2 | 80
2 | KNR 0-15 0528/04 | Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm | m | 5.86
3 | KNR 0-15 0528/01 | Rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 63mm | m | 23.06
4 | KNNR 2 0504/01.1 | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm | m2 | 5.86
FUNDAMENTY
5 | KNR 2-02 0605/07 | Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa pierwsza | m2 | 17.14
6 | KNR 2-02 0605/08 | Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa druga | m2 | 17.14
7 | ZKNR C-1 0306/01 analogi | Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian wodoodporny gr 10 cm | m2 | 17.14
8 | KNR 0-17 2609/06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych | m2 | 17.14
ELEWACJA
9 | KNR 2-02 1604/02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m | m2 | 482.02
10 | KNR-W 2-02 0919/01 | Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian | m2 | 163.45
11 | Kalkulacja indywidualna | Filary "żyletki" projektuje się wykonać jako systemowe elementy prefabrykowane wykonane z płyt nośnych, niepalnych wykonanych np. z prasowanego granulatu szklanego na podkonstrukcji stalowej i profili aluminiowych Płyty pokryć tynkiem silikonowo-żywicowym oraz farbą elewacyjną o ekstremalnej hydrofobowości, w kolorze szarym, imitującą fakturę betonu. | szt | 31
ŚCIANY DZIAŁOWE I SZACHTY INSTALACYJNE
12 | KNR 4-04 0105/04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 6.21
13 | KNR 2-02 1201/01 | Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu, o powierzchni do 2m | m2 | 6.21
14 | KNR-W 2-02 2003/06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2 | 76.75
15 | KNNR 2 1702/03 | Obudowa szachtów instalacyjnych płytami GK na stelażu z profili CW z wygłuszeniem prasowana wełną mineralną gr 5 cm | m2 | 199.55
16 | KNR 4-02 0214/10 | Wstawienie czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego (rewizja) średnicy 200mm | szt | 24
17 | KNR-W 2-02 1029/05 | Ścianki ustępowe wodoodporna płyta | m2 | 21.11
18 | Kalkulacja indywidualna | Wzmocnienia pod poręcze | szt | 10
PODŁOŻA I POSADZKI NA STROPIE
19 | KNNR 2 0602/03 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo | m2 | 32.42
20 | TZKNBK Vt2 49 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE z wywinięciem na ściany 30 cm | m2 | 32.42
21 | KNR 2-02 1106/01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką | m2 | 32.42
22 | KNR 2-02 1106/03 dopłata 2,5x | Szlichty cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - pogrubienie o 2,5 cm do docelowej grubości 5 cm | m2 | 32.42
23 | KNR AT-27 0401/01 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 11
24 | KNR AT-27 0401/02 dopłata 2x | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm | m2 | 11
25 | KNNR 2 1203/02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - gres | m2 | 26.72
26 | KNR-W 2-02 1115/02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - gres | m | 1.62
27 | KNR-W 2-02 1130/01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | m2 | 508.83
28 | NNRNKB 202 1130/02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 508.83
29 | KNNR 2 1206/01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinięciem na ściany 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową | m2 | 463.73
30 | KNNR 2 1206/01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych antyelektrostatycznych gr 2 mm z wywinięciem na ściany 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową | m2 | 45.1
31 | KNNR 2 1206/07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | 508.83
TYNKI
32 | KNR 4-01 0615/11.1 | Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 20m2 metodą opryskania ciągłego preparatami solowymi krawędziaków | m2 | 29.71
33 | KNR 2-02 0806/01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach | m2 | 49.99
34 | KNR 9-03 0109/07 | Założenie narożników tynkarskich | m2 | 10.23
STOLARKA DRZWIOWA
35 | KNR-W 2-02 1032/01 | Drzwi obrotowe | m2 | 2.31
36 | KNR-W 2-02 1023/03 | Drzwi wewnętrzne przesuwne | m2 | 2.52
37 | KNR-W 2-02 1023/03 | Drzwi wewnętrzne RTG | m2 | 5.04
38 | KNR-W 2-02 1027/05 | Drzwi wewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1,5m2 | m2 | 33.6
39 | KNR-W 2-02 1027/03 | Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1,5m2 | m2 | 57.75
40 | KNR 4-01 1108/04 | Szklenie ram okiennych wystawowych stałych metalowych szkłem gładkim grubości 5-8mm na uszczelki gumowe i listwy o powierzchni szyby do 2m2 | m2 | 1.8
OKŁADZINY POSADZKOWE I ŚCIENNE
41 | Kalkulacja indywidualna | Osłony ścian i sufitów w pomieszczeniu RTG | m2 | 125.74
42 | KNNR 2 0805/02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (glazura) | m2 | 11
43 | KNR 19-01 0907/09 | Okładziny ścian i z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 358.32
ROBOTY MALARSKIE
44 | KNR 2-02 0815/05 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 10.32
45 | KNR 2-02 2009/02 | Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 2349.81
46 | KNR 0-40 0212/02 | Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie | m2 | 2349.81
47 | KNNR 2 1401/05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową, półmat, odporna na zmywanie i szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - ściany | m2 | 2349.81
48 | KNR 19-01 1314/03 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych | m2 | 345.89
49 | KNR 19-01 1314/07 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i terakotowych | m2 | 792.65
50 | KNR 19-01 1314/08 | Mycie po robotach malarskich glazury na ścianach | m2 | 393.03
51 | KNR 4-01 1216/01 | Zabezpieczenie podłóg | m2 | 792.65
52 | KNR 4-01 1216/02 | Usunięcie zabezpieczeń | m2 | 792.65
SUFITY PODWIESZANE
53 | KNR-W 2-02 2702/01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | 555.76
54 | NNRNKB 5 2702/01 | Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm | m2 | 50.24
55 | Kalkulacja indywidualna | Sufit laminarny , profili 40*40 mm, z płyty OSB , zgodnie z opisem technicznym 320*320 cm- 1 stanowisko | kpl | 1
56 | KNR 2-02 2011/01 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm | m2 | 6.1
57 | KNR 2-02 2011/04 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt | m2 | 6.1
MONTAŻ WYPOSAŻENIA
58 | KNNR 2 0805/02 analogia | Przyklejenie do ścian luster | m2 | 16
59 | KNNR 2 0805/02 analogia | Montaż luster dla osób niepełnosprawnych (uchylne) | m2 | 1.44
60 |  | Odbojoporęcz ścienna kompletna o wysokości min. 145 mm i głębokosci 85 mm na profilu aluminiowym ciągłym z pojedynczym amortyzatorem gumowym i pokrywą winylową - zastosować konsole, narożniki zewnętrzne oraz systemowe zakończenia - | mb | 16
61 |  | Taśma winylowa zabezpieczająca o szerokości 200 mm i grubości 2 mm z fabrycznie zakończonymi bokami - | mb | 61
62 |  | Osłona narożnika systemowa profilowana z winylu o szerokości 50x50 mm i długości min. 1500 mm | mb | 159
63 |  | Systemowy parawan medyczny 2 stanowiskowy | komplet | 2
64 |  | Systemowy parawan medyczny 3 stanowiskowy | komplet | 3
65 | KNR-W 2-02 1204/04 | Dostawa i montaż kurtyny p.poż EI 60 60x180 | m2 | 1.08
66 | KNNR 2 0302/07 | Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych | m | 30.7
67 | KNR 2-02 1218/02 analogia | Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, uchwyt umywalkowy ścienny łukowa uchylny 60 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe | szt. | 1
68 | KNR 2-02 1218/02 analogia | Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, uchwyt umywalkowy ścienny łukowa stały 60 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe | szt. | 1
69 | KNR 2-02 1218/02 analogia | Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz WC ścienna łukowa uchyla 85 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe | szt. | 1
70 | KNR 2-02 1218/02 analogia | Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz kątowa 30x61 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe | szt. | 1
71 | KNR 2-02 1218/02 analogia | Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz pryszmicowa mocowana na kotwy montażowe stalowe | szt. | 12
72 | KNR 2-02 1218/02 analogia | Siedziska dla osób niepełnosprawnych, mocowana na kotwy montażowe stalowe | szt. | 6
NOWE WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
73 |  | Ławka z oparciem 2-osobowa: Zestaw dwusiedziskowy, stacjonarny na ramie na 4 nogach | szt | 5
74 |  | Ławka z oparciem 3-osobowa: Zestaw trzy-siedziskowy, stacjonarny na ramie na 4 nogach | szt | 1
75 |  | Ławeczka szatniowa szer. 100cm: Stelaż metalowy z kształtownika 30x30 malowany proszkowo w kolorze szarym. Siedzisko z naturalnego drewna, lakierowane na kolor bezbarwny. Stopki plastikowe bez regulacji. Szerokość: 300-400mm Długość: 1000mm | szt | 1
76 |  | Krzesło z oparciem :krzesło stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: o szerokość siedziska równa szerokości oparcia 400-430 mm | szt | 61
77 |  | Krzesło obrotowe: na kółkach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: • Szerokość siedziska 480-500 mm • Głębokość siedziska 420-440 mm, | szt | 27
78 |  | Taboret lekarski: Siedzisko, oparcie i tapicerowane tkaniną, • Gąbkę siedziska i oparcia wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej, • Osłonę dolną siedziska i tylną oparcia wykonaną z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym;Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 150 kg. | szt | 4
79 |  | Fotel do pobrań i kroplówek: Podparcie pod rękę zwykłe – tapicerowane. Podnóżek pod stopy. Ruchomy podgłówek. Odchylenie hydrauliczne siedziska (umożliwiające uzyskanie pozycji kolebkowej oraz pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Uchwyt na kroplówkę. Kolor tapicerki biały. | szt | 1
80 |  | Leżanka medyczna : Kozetka lekarska z regulacją segmentu zagłówka. Regulacja zagłówka mechanizmem zapadkowym. Regulowany podgłówek w zakresie min. 0° do 40°. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Kozetka posiadająca sztywną konstrukcję zapewnioną przez poprzeczki podłużne i poprzeczne. | szt | 2
81 |  | Sofa 3 osobowa o wymiarach zawartych w przedziale: • Szerokość: 1850-1950 mm, | szt | 5
82 |  | Szafka ubraniowa dwudzielna metalowa o wymiarach: h1800 mm,Szerokość: 300 mm,Głębokość: 500 mm Szafka musi posiadać, zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie. | szt | 6
83 |  | Szafa wnękowa 130-150/160/180 x 50 x 200 (wymiary skorygować po wykończeniu ścian): z płyty laminowanej o gr. 18mm, niepalnej w kolorze drewna. Drzwi szafy rozwierane, zamykane na kluczyk. Szafa z podziałem na półki oraz część z metalowym drążkiem. | szt | 6
84 |  | Szafka biurowa: Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1830-1900mm ? z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. ? Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. 4 półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji | szt | 10
85 |  | Szafa porządkowa do przechowywania środków czystości i sprzętu porządkowego: z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940mm | szt | 2
86 |  | Regał otwarty z półkami do przechowywania basenów i kaczek: ze stali nierdzewnej, w jednym elemencie. Atesty PZH. Czteropółkowy. Półki perforowane. Wymiary 60x60x180cm. | szt | 2
87 |  | Regał szer. 80cm;szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 2200-2240 mm. z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. | szt | 4
88 |  | Szafa przelotowa zamykana z półkami 60x60 x180 ze stali nierdzewnej: Szafa wykonana w ze stali nierdzewnej. Atesty PZH. Drzwi otwierane, 1 skrzydłowe. 3 półki na naczynia. Regulacja odległości półek. Regulacja nóg: ÷20 mm, Parametry techniczne: Głębokość: 600 mm Długość: 600 mm;Wysokości: 1800 mm | szt | 1
89 |  | Szafa modularna nieprzelotowa ze stali kwasoodpornejSzafa lekarska wykonana kwasoodpornej blachy nierdzewnej, składająca się z górnej części przeszklonej i dolnej – z blachy nierdzewnej o wym. 80x43,5x180cm. Liczba półek min. 3. Grubość blachy 10mm. | szt | 2
90 |  | Półka wisząca 200 x 30 półka wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, -stabilna konstrukcja spawana,-trzy konsole od długości półki 1600 mm, -prosty montaż na ścianie | szt | 1
91 |  | Blat do prac biurowo-komputerowych 60x120: Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: szerokość 1200mm, głębokość 600mm, wysokość 720-740mm. ? Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. | szt | 18
92 |  | Blat do prac biurowo-komputerowych 80x140:z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. | szt | 4
93 |  | Stół 80x80: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. | szt | 2
94 |  | Stół konferencyjny 100x240:Blat: z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. | szt | 1
95 |  | Stół ze zlewem 2-komorowym z półką ze stali nierdzewnej: ze stali nierdzewnej. Otwór pod baterię (zaślepiony). Tłoczony blat (rant wodny), wzmocniony wspornikami typu omega. Posiada w standardzie rant tylny. Półka pod blatem. Mebel wyposażony w stopki regulowane +20 mm do -5mm. Mebel posiada bolec ekwipotencjalny. szerokość: 1000 mm głębokości: D = 600 mm wysokość: H = 850 mm | szt | 1
96 |  | Stół roboczy ze stali nierdzewnej 160 x 60 z wbudowanym zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej. Grubość blachy na blacie: 1,2 mm. Blat z przetłoczeniem z przodu i po bokach. Rant tylny wys. 40 mm w standardzie. Odsunięcie tylnych nóg od ściany: 70 mm. Tylne nogi wzmocnione poprzeczką. Regulacja nóg: ÷20 mm. Wymiary komór zlewu: 400x400x250 (h) mm. Umiejscowienie komór w blacie: po prawej. szerokość: 600 mm głębokości: D = 600 mm wysokość: H = 850 mm | szt | 1
97 |  | Lada punktu pielęgniarskiego pielęgniarskiego 80x100cm: 2*1 x moduł prosty wysoki o wymiarach zawartych w przedziale: szerokość: 1000 mm, głębokość: 800 mm, wysokość 1100- 1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm. (wymiary skorygować po wykończeniu ścian) | szt | 1
98 |  | Zabudowa kuchenna meblowa szafkami 240 x 60 x 85 (wymiary skorygować po wykończeniu ścian) | szt | 1
99 |  | Zabudowa medyczna metalowa 180 x 60 x 85 ze stali ocynowanej elektrolitycznie i malowanej farbami proszkowymi w kolorze | szt | 3
100 |  | Mobilne stojaki do worków z brudną bielizną:Wózek na odpady lub brudną bieliznę. Pojemność worka 60l. Stelaż ze stali kwasoodpornej. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. Podstawa stalowa ocynkowana z osłona z tworzywa sztucznego, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą. Pokrywa z tworzywa ABS | szt | 6
101 |  | Pojemnik na odpady medyczne: przeznaczony do jednorazowego użytku. Najczęściej zbiera się do niego zuzyte igły, wenflony, skalpele, pipety i inne narzędzia medyczne. Po zamknięciu pojemni jest zamknięty na stałe, odpady można wrzucać przez otwór w pokrywie. Pojemność: 2L | szt | 3
102 |  | Tablica informacyjna dotycząca pomieszczeń i oznaczenie pomieszczeń wykonane z trwałych, zmywalnych materiałów, uwzględniająca możliwość zmiany nazwisk np. w pokojach lekarskich | szt | 1
NOWE URZĄDZENIA
103 |  | Chłodziarka w zabudowie podblatowej 600W 230V: Lodówka WHIRLPOOL ARG 590/A+ do zabudowy podblatowa wym 81,5x59,6x54,5cm. Sterowanie mechaniczne. Klasa energetyczna A+. 2 półki szklane w chłodziarce, 2 szuflady na warzywa i owoce, 3 półki w drzwiach. | szt | 1
104 |  | Zmywarka Whirlpool WSIC 3M27 C w zabudowie 1000W 230V; Zmywarka do zabudowy wym. 45x82x56cm. Panel sterujący: zintegrowany (zakryty). Sterowanie elektroniczne. Wyświetlacz elektroniczny LED. Klasa zmywania A. Zabezpieczenie przed zalaniem: wewnętrzne, wąż dopływowy. Koszyk na sztućce. Wykonanie dna stal nierdzewna. | szt | 1
105 |  | Zmywarka do naczyń z wyparzaniem atest 2 dozowniki+ zmiękczacz wody EcoWater Comfort 600 W :Zmywarko wyparzarka gastronomiczna do szkła i naczyń. Czas trwania cyklu: 120 s. Zużycie wody: 2l/cykl. Specjalnie zaprojektowane ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej. Wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego i myjącego. Wymiary szer.x gł.x wys.: 530x610x760h mm. Wymiary kosza (mm): 450x450. Wysokość wsadu: 30 cm. Wydajność mycia: 30 koszy na godzinę (przy podłączeniu wody o temp. 50°C). Drzwi zmywarki wykonane z grubej stali z podwójnymi | szt | 1
106 |  | Płuczka-dezynfektor:Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | szt | 2
107 |  | Lampa bakteriobójcza, przepływowa, przyścienna 15 W-Lampa bakteriobójcza EXTERYA 1 Wall 95 G/W przepływowa | szt | 2
108 |  | Lampa zabiegowa Lampa medyczna bezcieniowa LED KS-Q10 ALU o zwartej konstrukcji, zawieszona na ramieniu pozwalającym na regulację w trzech płaszczyznach. Wyposażona w 12 diod LED. Żarówki LED dające jasne białe światło. Lampa wyposażona w prostą w obsłudze regulację natężenia światła. Dobrze wyważona podstawa umożliwiająca swobodną regulację. Podstawa jezdna z czterema kołami blokowanymi hamulcem. Szkło odporne na stłuczenia. Zdejmowany uchwyt nadający się do sterylizacji. | szt | 1
NOWE WYPOSAŻENIE SANITARNE
109 |  | Dozownik mydła w płynie:Metalowy dozownik płynów. Pojemność zbiornika 1000 ml. Płyny uzupełniane z kanistra. Mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu. Możliwość pełnej sterylizacji. Prosty w obsłudze. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego. Uruchamiany przyciskiem łokciowym. | szt | 19
110 |  | Dozownik mydła w płynie (uruchamiany bez kontaktu z dłonią);Metalowy dozownik płynów. Pojemność zbiornika 1000 ml. Płyny uzupełniane z kanistra. Mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu. Możliwość pełnej sterylizacji. Prosty w obsłudze. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego. Uruchamiany przyciskiem łokciowym. DMB | szt | 9
111 |  | Dozownik płynu do dezynfekcji rąk (uruchamiany bez kontaktu z dłonią)Metalowy dozownik płynów. Pojemność zbiornika 1000 ml. Płyny uzupełniane z kanistra. Mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu. Możliwość pełnej sterylizacji. Prosty w obsłudze. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego. Uruchamiany przyciskiem łokciowym. DSB | szt | 9
112 |  | Szczotka wc z uchwytem, stojąca, z pokrywką. Obudowa wykonana ze stali matowej lub stali polerowanej. Wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie. Rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów. | szt | 12
113 |  | Podajnik ręczników papierowych; Obudowa wykonana ze stali matowej lub stali polerowanej. Możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 22 cm i maksymalnej wysokości 25 cm. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. | szt | 26
114 |  | Wiadro pedałowe Kosz pedałowy wykonany ze stali matowej lub stali polerowanej. Pojemność 30l. Wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa. Powierzchnia kosza odporna na odciski palców. Wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem. Solidny uchwyt do przenoszenia kosza. Ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy. Bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza. Parametry techniczne: wys.65 cm; sr.29,2 cm | szt | 23
115 |  | Wiadro z wkładem foliowym | szt | 4
116 |  | Podajnik papieru toaletowego: Obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali matowej lub stali polerowanej. Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm. Okienko do kontroli ilości papieru. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zamykany na kluczyk. | szt | 8
117 |  | Suszarka do rąk: Automatyczna suszarka do rąk wyposażona w czujnik zbliżeniowy. Obudowa ze stali matowej lub stali polerowanej. Strumień nawiewu min. 30 m/s, wydajność min. 270 m3/h. Ruchoma dysza powietrza z możliwością obrotu o 360° .Wysokość: 24cm Szerokość: 26,5cm Głębokość: 19,5cm Zasilanie: 220V/50HZ Moc wyjściowa 2500W;Poziom hałasu: 85dB Bryzgoszczelność: IPX1 | szt | 3
118 |  | Wieszak fartuchowy/ubraniowy: Wieszak pojedynczy. Wykonany z mosiądzu chromowanego matowego lub polerowanego. Solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu. | szt | 18
119 |  | Lustro nad umywalką Wym.60x90cm | szt | 20
120 |  | Lustro (uchylne) dla niepełnosprawnych: Lustro (uchylne) dla niepełnosprawnych Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem w ułatwiającym regulację kąta nachylenia, wym. 50x60cm. Do toalet dla niepełnosprawnych. Oprawione w metalowe boczne rurki. Z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia. Solidne mocowanie ścienne. | szt | 1
ROBOTY REMONTOWE
Roboty ziemne
121 | KNR 2-01 0122/01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych | m3 | 869.35
122 | KNNR 1 0202/06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | 869.35
123 | KNNR 1 0305/02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 869.35
124 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 305.25
125 | KNNR 1 0214/02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV -piasek dowieziony | m3 | 869.35
Roboty rozbiórkowe
126 | KNR 4-04 0502/02 | Rozebranie hydro i termo izolacji | m2 | 217.34
127 | KNR 4-04 1105/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu | m3 | 26.86
Fundamenty
128 | KNR 0-26 0634/03 | Iniekcje | m2 | 4
129 | KNR 4-01 0603/01.2 | Wykonanie izolacji jednowarstwowej pionowej lepikiem murów nieotynkowanych | m2 | 217.34
130 | KNR 4-01 0603/08 | Wykonanie izolacji pionowej z jednej warstwy papy na lepiku z wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego | m2 | 217.34
131 | KNR 4-01 0603/09 | Wykonanie izolacji pionowej murów - dodatek za ułożenie następnej warstwy papy asfaltowej | m2 | 217.34
132 | ZKNR C-1 0306/01 analogi | Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian wodoodporny gr 10 cm | m2 | 225.91
133 | KNR 0-17 2609/06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych | m2 | 225.91
Elewacja
134 | KNR 2-02 1604/02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m | m2 | 634.04
135 | KNNR-W 3 0305/04 | Skucie płytek licowych | m2 | 499.05
136 | KNR 0-23 2613/01 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm | m2 | 634.04
137 | KNR 0-23 2613/01 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm | m2 | 634.04
138 | KNR 0-23 2613/03 | Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu | szt | 2536.16
139 | KNR-W 2-02 2006/02 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płytek klinkierowych - część dolna elewacji | m2 | 80
140 | KNR 0-23 2614/11 | Zamocowanie listwy cokołowej | m | 61.05
141 | KNR 0-17 2609/06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 499.05
142 | KNR 2-02 0923/04 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy | m2 | 8.43
143 | NNRNKB 202 0541/02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 24.42
144 | KNR-W 2-02 0919/01 | Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian | m2 | 499.05
Zagospodarowanie terenu
Rozbiórki
145 | KNR 2-31 0813/04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 19.5
146 | KNR 2-01 0103/07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) | szt. | 1
147 | KNR 2-01 0103/03 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 1
148 | KNR 2-01 0101/02 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) | szt. | 1
149 | KNR 2-01 0101/03 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 1
150 | KNR 2-01 0110/01 | Wywożenie dłużyc na odległość 30 km | m3 | 10
151 | KNR 2-01 0110/02 | Wywożenie karpiny na odległość 30 km | mp | 5
152 | KNR 2-21 0320/05 | Przesadzenie drzew starszych z bryłą korzeniową w gruncie kat. III z zaprawą dołów | szt. | 6
153 |  | Przycięcie pielęgnacyjne drzew (grab pospolity) do wysokości max 3 m | szt | 4
Nawierzchnia parkingu
154 | KNR 2-31 0101/01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm | m2 | 118.95
155 | KNR 2-31 0103/02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 118.95
156 | KNR 2-31 0114/05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 118.95
157 | KNR 2-31 0104/01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 118.95
158 | KNR 2-31 0105/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 118.95
159 | KNR 2-31 0511/02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 118.95
Obrzeża betonowe
160 | KNR 2-31 0401/04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 44.3
161 | KNR 2-31 0402/04 | Ława pod obrzeża betonowa | m3 | 1.46
162 | KNR 2-31 0407/03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 44.3
GWARANCJE
163 | Kalkulacja indywidualna | Ślusarka aluminiowa | kpl | 1
164 | Kalkulacja indywidualna | Pozostały zakres prac | kpl | 1